Ausschreibungstext

Gummi-Stahl

Flanschdichtungen

GS NBR

Flanschdichtung nach DIN EN 1514-1 mit einvulkanisiertem Stahlring

Gummi-Stahl-Flanschdichtung für Flansche aus Stahl / Edelstahl / GFK / PVC / PE / PP aus elasto-merem NBR-Kautschuk mit Trinkwasser- und Gaszulassung und mit einvulkanisiertem Stahlring liefern und gemäß den Einbauvorgaben des Herstellers montieren.

Fabrikat:

DDL Flanschdichtung GS NBR

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Flanschdurchmesser:							        		DN ….….…...

Druckstufe:										PN …………..

Flansch-Werkstoff:							      ….…..............................…

Anzahl der Flanschdichtungen:							   Stck ………..………

Einzelpreis: ……………€	   	   Gesamtpreis: ……………..€