Ausschreibungstext

Gummi-Stahl

Flanschdichtungen verstellbar

GS-V EPDM

Zweiteilige, verstellbare Flanschdichtung mit einvulkanisiertem Stahlring

Zweiteilige, verstellbare Gummi-Stahl-Flanschdichtung für Flansche aus Stahl / Edelstahl / GFK / PVC / PE / PP zum Ausgleich von Flanschen-Schiefstellung bis 8°, aus elastomerem EPDM-Kautschuk mit Trinkwasser-Zulassung und mit einvulkanisiertem Stahlring liefern und gemäß den Einbauvorgaben des Herstellers montieren.

Fabrikat:

DDL Flanschdichtung GS-V EPDM

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Flanschdurchmesser:							        		DN ….….…...

Druckstufe:										PN …………..

Flansch-Werkstoff:							      ….…..............................…

Anzahl der Flanschdichtungen:							   Stck ………..………

Einzelpreis: ……………€	   	   Gesamtpreis: ……………..€