Ausschreibungstext

Mehrfach-

Abschlussmanschette

MAM-R (rot)

Mehrfach-Rohrabschlussmanschette für Schutzrohre mit mehreren Medienrohren oder Kabel

Die Mehrfachmanschette mit aufgeschweißten Medienrohrstutzen liefern und fachgerecht gemäß den Herstellerangaben mittels Spannbändern über das Schutzrohr und die Medienrohre/Kabel am Schutz-rohrende montieren.

Fabrikat:

DDL Mehrfach-Abschlussmanschette MAM-R

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Mantel-/Schutzrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:			DN..………………………AD……..………….…...… mm

Außendurchmesser Medienrohr 1

inklusive evtl. Werksumhüllung:	            		DN ….…………………...AD.………………….……. mm

Außendurchmesser Medienrohr 2

bzw. Kabel:					DN………………………..AD…………………………mm

Lage des Mediumrohr 1

im Mantel-/Schutzrohr:				zentrisch…….….……....         lt. Skizze….……..………

Lage des Mediumrohr 2 / Kabel

im Mantel-/Schutzrohr:				Uhrzeitposition…….……        lt. Skizze….……..………

Werkstoffe

Manschette:	thermoplastisches Elastomer

Spannbänder:	Edelstahl

Anzahl Manschetten:									Stck………….

Einzelpreis …………….. €		Gesamtpreis ……………….. €