Ausschreibungstext

Kunststoffgleitkufen

Eurogleiter OM-M&L   (metallfrei)

Gleitkufenringe aus Kunststoff, metallfrei mit Schnell-Montagetechnik

Gleitkufenringe aus Kunststoff, HD-PE, für Medienrohre DN 50 bis DN 550, bestehend aus Steg-modulen ohne Verbindungsunterbrechung, zur Führung eines Medienrohres im Schutz-/Mantelrohr liefern und gemäß den Montagevorgaben des Herstellers mittels Hochleistungs-Klebeband fach-gerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Eurogleiter OM-M&L

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser des Medienrohres

(einschließlich evtl. Umhüllung):	            			          DN ….…………	        AD.………… mm

Innendurchmesser des Schutz-/Mantelrohres:	                   				 ………… mm

Werkstoff des Schutz-/Mantelrohres:				   …………………………………………

Länge der Einzugsstrecke:								 ………...… m

Gewicht des gefüllten Medienrohres:							 …………. t/m

Steghöhe:									             ..…………mm

Zentrierung des Medienrohrs im Schutz-/Mantelrohres (ja / nein):			……………….

Abstand der Gleitkufenringe auf dem Schutz-/Mantelrohr:				…..…………m

€ / Gleitkufenring: ………………….. €		        Gesamtpreis: .……….…….……€