Ausschreibungstext

Mauerhülsen aus Stahl

MH-S   (schwarz unbehandelt)

Mauerhülse aus Stahl, unbehandelt schwarz, mit umlaufendem Ankerflansch

für den Einbau von Ringraumdichtungen

Die Mauerhülse aus genormtem Stahlrohr oder gewalztem Stahlblech mit glatter Innenwandung und mit mittig angeordneten, an der Außenwandung umlaufenden und beidseitig vollständig verschweiß-tem Ankerflansch (Wassersperre), liefern und bei den Rohbauarbeiten, vor dem Vergießen mit Beton, in der Position nach Zeichnungsangaben bündig einschalen und gegen Lageveränderung sichern.

Fabrikat:

DDL Mauerhülse MH-S

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Innendurchmesser der Mauerhülse:					        	    ID ….….…...… mm

Wandstärke der Mauerhülse:							      d ……………. mm

Einbaulänge der Mauerhülse:							      L ….….…...… mm

Werkstoff:	Stahl unbehandelt schwarz

Modell/Bezeichnung:							     MH-S   ID……..........… mm

Anzahl der Futterrohre:								 Stck ………………….

Einzelpreis: ……………€	   	    Gesamtpreis: ……………..€