Ausschreibungstext

Mauerhülsen aus Stahl

MH-V   (verzinkte Ausführung)

Mauerhülse aus Stahl, verzinkt, mit umlaufendem Ankerflansch

für den Einbau von Ringraumdichtungen

Die Mauerhülse aus genormtem Stahlrohr oder gewalztem Stahlblech mit glatter Innenwandung und mit mittig angeordneten, an der Außenwandung umlaufenden und beidseitig vollständig verschweißten Ankerflansch (Wassersperre), liefern und bei den Rohbauarbeiten, vor dem Vergießen mit Beton, in der Position nach Zeichnungsangaben bündig einschalen und gegen Lageveränderung sichern.

Fabrikat:

DDL Mauerhülse MH-V

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Innendurchmesser der Mauerhülse:					        	    ID ….….…...… mm

Wandstärke der Mauerhülse:							      d ……………. mm

Einbaulänge der Mauerhülse:							      L ….….…...… mm

Werkstoff:	Stahl verzinkt

Modell/Bezeichnung:							      MH-V  ID …............... mm

Anzahl der Futterrohre:								Stck ………………….

Einzelpreis: ……………€	   	   Gesamtpreis: ……………..€