Ausschreibungstext

Vorbau-Mauerhülse

aus Edelstahl, geteilt

VBM-G

Abdichtung von Rohrdurchführungen

Vorbau-Mauerhülse, geteilt, aus Edelstahl V2A

Geteilte Vorbau-Mauerhülse mit Elastomer-Dichtplatte für geschraubte Wand- und Deckenmontage für Futterrohre, Kernbohrungen und Wanddurchbrüche zur Aufnahme von Dichteinsätzen für Durchführungen einzelner, durch Bauwerkswände und –decken geführter Rohrleitungen, einschließlich Befestigungsmaterial liefern und gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Vorbau-Mauerhülse VBM

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Medienrohr:            			    DN ….………	    AD …………… mm

Werkstoffe

- Stahlteil:			Edelstahl V2A (geteilt mit Schraublaschen)

- Elastomer-Dichtplatte:		Nitril

- Schrauben:			Edelstahl V2A

Modell/Bezeichnung:							             VBM-G  MR-DN…..…

Anzahl Vorbau-Mauerhülsen:							    Stck ………..………

Einzelpreis: ……………€	   	    Gesamtpreis: ……………..€