Ausschreibungstext

Ringraumdichtung

Mehrfach-Pressring-Dichteinsatz

einfach dichtend in Edelstahl Ausführung

PS Multi ED

Abdichtung von Mehrfach-Rohrdurchführungen in Pressringbauweise, einfach dichtend, Edelstahl V2A

Zur Abdichtung mehrerer, durch Bauwerkswände und –decken geführter Rohrleitungen mittels einer Kompakt-Dichtung aus einem elastomeren Dichtring und Edelstahl Pressplatten liefern und in den Ringraum zwischen Futterrohr/Kernbohrung und den durchzuführenden Medienrohren gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Mehrfach Ringraumdichtung PS Multi ED

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Medienrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:

……..X Medienrohr 1	DN ….………		AD …………… mm

……..X	Medienrohr 2	DN ….………		AD …………… mm

……..X Medienrohr 3	DN ….………		AD …………… mm

……..X	Medienrohr 4	DN ….………		AD …………… mm

Innendurchmesser der Mauerhülse

oder Kernbohrung:								ID ….….…...… mm

Druckstufe:									     einfach dichtend

Werkstoffe

- Dichtring:	EPDM, 30 mm,  ohne DOP/DEHP-Weichmacher

- Pressringe:	Edelstahl V2A

- Schrauben:	Edelstahl V2A

Modell/Bezeichnung:							       PS Multi ED /  DN…...…

Anzahl der Dichteinsätze:							  	   Stck………

Einzelpreis: ……………€	   	  Gesamtpreis: ……………..€