Ausschreibungstext

Sanierung von

Rohrdurchführungen

Sani-Pipe

Abdichtung/Sanierung von Rohrdurchführungen mit Abdichthülse, geteilt, aus Kunststoff, gegen drückendes Wasser

Geteilte Vorbau-Mauerhülse Für Wand- und Deckenmontage für Futterrohre und Wanddurchbrüche mit dauerelastischer 1-Komponenten Kleber-Dichtmasse für Durchführungen einzelner, durch Bauwerkswände und –decken geführter Rohrleitungen, einschließlich Befestigungsmaterial liefern und gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Sani-Pipe

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Medienrohr:            			   DN ….………		   AD …………… mm

Werkstoffe

- Bauteil:			Polypropylen

- Kleber/Dichtmasse:		Spezialdichtmasse (Kartusche)

- Schrauben:			Edelstahl V2A

Modell/Bezeichnung:								    Sani-Pipe DN…..…

Anzahl Sani-Pipe:								    Stck ………..………

Einzelpreis: ……………€	   	    Gesamtpreis: ……………..€