Ausschreibungstext

DDL Kabeldurchführung

DSP 150 Systempackung

Einfach-Dichtpackung DSP E-DP

Zum einseitigen Anschluss von Systemdeckeln und Dichteinsätzen, Verbundrohr mit einem Mauerkragen aus Duroplast Elastomer (inkl. Gas- und wasserdichtem Blinddeckel).

Mit Bajonettverschlusstechnik zur Aufnahme von DSP 150 Systemdeckel oder 
DSP 150 Dichteinsätzen (AD 160 mm)

und 4-seitigen Klick-Verbindungstechnik zur Paketbildung zum bündigen Einbetonieren in Wände oder Decken.

Geeignet für:

- einseitigen Anschluss von Bajonett-Systemdeckeln:
mit: Steckmuffe / Rohrstutzen / Rohrstutzen m. Thermomuffe / Rohrstutzen und Überschiebmuffe mit Adapeterring aus Duroplast Elastomer für Spiralschlauch oder Wellrohr

- zum Anschluss von DDL DSP 150 Dichteinsätzen

Fabrikat:

DDL GmbH

Tel. 07153 610 930

Fax 07153 610 930 29

vertrieb@ddl-dichttechnik.de

www.ddl-dichttechnik.de

Art-Nr. 901-0010-150

Wandstärke				      					        ….….…...… mm

Anzahl Kabeldurchführungen:							   	    Stck………

Einzelpreis: ……………€	   	   Gesamtpreis: ……………..€