Ausschreibungstext

Rohr-Abschlussmanschette

ASM-DF   (mit Dehnfalte)

Rohr-Abschlussmanschette mit Dehnfalte für Schutzrohre mit einem Medienrohr

Die Abschlussmanschette liefern und fachgerecht gemäß den Herstellerangaben mittels Spann-bändern über das Schutzrohr und das Medienrohr am Schutzrohrende montieren.

Fabrikat:

DDL Rohr-Abschlussmanschette ASM-DF

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser Mantel-/Schutzrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:			DN..………………………AD……..………….…...… mm

Außendurchmesser Medienrohr

inklusive evtl. Werksumhüllung:	            		DN ….…………………...AD.………………….……. mm

Werkstoffe

Manschette:	EPDM

Spannbänder:	Edelstahl

Anzahl Manschetten:									Stck………….

Einzelpreis …………….. €		Gesamtpreis ……………….. €