Ausschreibungstext

Kunststoffgleitkufen

Eurogleiter OM-XL   (metallfrei)

Gleitkufenringe aus Kunststoff, metallfrei mit Spannkeil-Verschlusstechnik

Gleitkufenringe aus Kunststoff HD-PE für Medienrohre DN 350 bis DN 1400, bestehend aus Einzel-modulen, zur Führung eines Medienrohres im Schutz-/Mantelrohr liefern und gemäß den Montage-vorgaben des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

DDL Eurogleiter OM-XL

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Außendurchmesser des Medienrohres

(einschließlich evtl. Umhüllung):	            			          DN ….…………	        AD.………… mm

Innendurchmesser des Schutz-/Mantelrohres:	                   				 ………… mm

Werkstoff des Schutz-/Mantelrohres:				   …………………………………………

Länge der Einzugsstrecke:								 ………...… m

Gewicht des gefüllten Medienrohres:							 …………. t/m

Steghöhe:									             ..…………mm

Zentrierung des Medienrohrs im Schutz-/Mantelrohres (ja / nein):			……………….

Abstand der Gleitkufenringe auf dem Schutz-/Mantelrohr:				…..…………m

€ / Gleitkufenring: ………………….. €		        Gesamtpreis: .……….…….……€